惠州市第二人民医院电梯维护保养基本信息表

| 序号 | 电梯位置 | 品牌型号 | 设备数量（台） | 载重（千克） | 速度（m/s） | 层/站 | 设备类型 | 启用 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖院区3号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFI) | 2 | 1600 | 1 | 3 | 客梯 | 2010 |  |
| 2 | 菱湖院区8号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 4 | 客梯 | 2011 |  |
| 3 | 菱湖院区7号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 5 | 客梯 | 2011 |  |
| 4 | 红花湖院区3号楼 | TBJ1600kg/1.0m/s-JXW-VVVF | 1 | 1600 | 1 | 6 | 客梯 | 2010 |  |

说明：按照《电梯维护保养规则（TSG  T5002-2017）》完成半月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录；提供维保期内每天/24小时全天候应急处理服务；协助医院办理电梯年审工作。