附件4：两院区监控系统设备清单

| 菱湖院区监控系统清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）高清前端设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌或型号 | 数量 |
| 1 | 高清130万半球网络摄像机 | DS-2CD2710XYZUV-ABCDEF | 325 |
| 2 | 130万变焦超宽动态防暴半球 | DS-2CC51A7P-ABCDE | 4 |
| 3 | 130万红外枪型网络摄像机 | DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF | 106 |
| 4 | 130万红外网络高速智能跟踪球 | DS-2DF71ABCDW-XYZL | 24 |
| 5 | 智能报警箱 | DS-PEY | 13 |
| （二）高清后台设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌或型号 | 数量 |
| 1 | 46吋LED超窄边拼接显示器 | DS-D2046NL-B | 6 |
| 2 | 电视墙机柜 | 海康2*3专用拼接显示器机柜 | 1 |
| 3 | 解码拼控设备 | DS-B20 | 1 |
| 4 | 中心管理服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 |
| 5 | 流媒体服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 |
| 6 | 数据库服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 |
| 7 | 报警管理服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 |
| 8 | NVR | DS-96128N-F24 | 4 |
| 9 | NVR/公安外网 | DS-7932N-R2/海康威视 | 1 |
| 10 | 硬盘 | WD40PURX | 96 |
| 11 | 视频综合管理平台软件 | IVMS-9600 | 1 |
| 12 | 可视化智能接警平台与接警客户端 | IVMS-9600（客户端） | 1 |
| 13 | 核心交换机 | DS-3E3756TF | 1 |
| 14 | 24口poe交换机 | DS-3E2326P-H | 27 |
| 15 | 16口poe交换机 | DS-3E2318P-H | 6 |
| 16 | 客户端电脑 | 3800-R6308 | 15 |
| 17 | 网络机柜 | 600×500×220mm(国标) | 25 |
| 18 | 机柜 | 600*950*2045MM,网孔门(国标) | 2 |
| 19 | UPS | KSTAR/科士达 | 1 |
| 20 | UPS电池组 | 12V/100AH | 32 |
| 21 | 线缆及管道 | 整个系统所有链路(包含网线、光纤、电源线） | 1 |
| （三）未接入平台标清监控系统 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 3 |
| 2 | 模拟摄像机 | 海康威视 | 31 |
| （四）未接入平台高清监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | 18 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 |
| 3 | 4路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 |
| 二、红花湖院区3号楼监控系统清单 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 15 |
| 2 | 模拟、同轴摄像头 | DESTO/海康威视/大华 | 189 |
| 3 | 网络摄像头 | 海康威视 | 16 |