## 工程项目总价表
惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目总价表
报价单位（盖章）：
联系人及电话：
日期：
序号 | 单项工程名称 | 报价金额（元）
1
合计
备注：以上报价按工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收等费用。

## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金 额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | QDF | 100.000
1.1 | 其他工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 墙面
1.5 | 拆除工程
1.6 | 余泥渣土运输与排放费用 |  |  | 100.000
2 | 措施项目费 |  | QSF | 100.000
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | AQFHWMSG | 100.000
2.2 | 措施其他项目 |  | QTCSF | 100.000
3 | 其他项目费 |  | QTF | 100.000
3.1 | 暂列金额 |  | ZLF | 100.000
3.2 | 暂估价 |  | ZGJ | 100.000 | 12856.71
3.3 | 材料暂估价 |  | ZGC | 100.000
3.4 | 专业工程暂估价 |  | ZGGC | 100.000
3.5 | 计日工 |  | LXF | 100.000
3.6 | 总承包服务费 |  | ZBF | 100.000
3.7 | 预算包干费 |  | YSBGF | 100.000
3.8 | 工程优质费 |  | GCYZF | 100.000
3.9 | 概算幅度差 |  | GSFDC | 100.000
3.10 | 现场签证费用 |  | XCQZFY | 100.000
3.11 | 索赔费用 |  | SPFY | 100.000
3.12 | 其他费用 |  | QTFY | 100.000
4 | 税前工程造价 |  | QDF+QSF+QTF | 100.000
5 | 增值税销项税额 |  | QDF+QSF+QTF | 9.000
6 | 含税工程总造价 |  | QDF+QSF+QTF+SJ | 100.000
7 | 人工费 |  | QRG+JSRG | 100.000
合 计

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
其他工程
1 | 010507007001 |  | C25门槛 | 1.部位:门槛 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72
安装工程
2 | 031004014001 |  | 更换不锈钢水龙头 | 1、拆除原有不锈钢水龙头 2、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 3、感应不锈钢水龙头 | 个 | 2.000
门窗工程
3 | 010802003001 |  | 钢质防火门 | 1、钢质防火门安装 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 2、钢质丙级防火门 | m2 | 35
4 | 010801006001 |  | 门锁安装 | 1、特殊五金闭门器安装 明装 | 套 | 40.000
墙面
5 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 | m2 | 6882.370
6 | 011407001002 |  | 乳胶漆墙面 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.基层类型:墙面一般抹灰面 3.腻子种类:腻子粉 4.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨、满刮腻子一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底一面 | m2 | 6882.370
拆除工程
7 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 35
8 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:乳胶漆墙面 2.抹灰层种类:15厚水泥砂浆 3.拆除废料外运人工装自卸汽车运3km | m2 | 6882.370
合 计

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表（一）
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
小计
2 | 措施其他项目
2.1 | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
2.2 | 夜间施工增加费
2.3 | 赶工措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
2.4 | 其他费用
小计
合 计

## 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表（二）
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 6882.370
|  | 小计 |  | 元
2 | QTCSF | 措施其他项目
2.1 | 011702008001 | 门槛模板 | 1、梁模板 圈梁模板 | m2 | 12
|  | 小计 |  | 元
本页小计
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 |  |  | 12856.71
3 | 材料暂估价
4 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10 | 现场签证费用
11 | 索赔费用
12 | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费和税金项目计算表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9.000
合计：

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 计量单位 |  | 数量 | 单价（元）
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 5.138
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 209275.872
3 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  | kg |  | 7.745
4 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 |  | 1.704
5 | 03019021 |  | 圆钉 | 50~75 | kg |  | 3.956
6 | 03033161 |  | 闭门器 |  | 副 |  | 40.400
7 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 |  | 137.647
8 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t |  | 4.129
9 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 |  | 0.017
10 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 |  | 1.939
11 | 8005906 |  | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 |  | 115.408
12 | 13030450 |  | 内墙乳胶漆 | 底漆 | kg |  | 722.649
13 | 13030460 |  | 内墙乳胶漆 | 面漆 | kg |  | 819.002
14 | 13030500 |  | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg |  | 4273.952
15 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg |  | 1.200
16 | 34110010 |  | 水 |  | m3 |  | 72.016
17 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 0.727
18 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 436.665
19 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 |  | 75.123
20 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 |  | 333.825
21 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  | 0.225
22 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 160.470
23 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 0.598
24 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.475
25 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 931.801
26 | 990401025 |  | 载货汽车 | 装载质量6(t) | 台班 |  | 0.018
27 | 990402015 |  | 自卸汽车 | 装载质量5(t) | 台班 |  | 5.120
28 | 990706010 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) | 台班 |  | 0.005
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目-单独装饰工程 |  |  |  | 第9页, 共9页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 计量单位 |  | 数量 | 单价（元）
29 | GLF |  | 管理费 |  | 元 |  | 1693.063
30 | 补充材料005 |  | 钢质丙级防火门 |  | m2 |  | 35.000