惠州市第二人民医院红花湖院区GCP机构改造

项目需求书

为推进GCP创建工作，我院拟将红花湖院区原康复楼二楼改造为GCP机构用房。为明确项目要求，确保项目保质、保量、按期、有序完成，现对项目提出以下需求：

- 基本情况

- 1、项目名称：惠州市第二人民医院红花湖院区GCP机构改造项目

- 2、项目地点：惠州市第二人民医院

二、项目内容及要求

- 1、项目内容：

- 依据设计图纸将红花湖院区康复科改造成GCP机构，包括机构办公室、CRC办公室、伦理办公室、机构档案室、伦理档案室、知情同意/随访室、GCP药房、会议室、GCP机构大厅、男/女厕、线路改造等。

- 2、供应商资质要求：

- （1）响应供应商持有建设行政主管部门颁发《安全生产许可证》（在有效期内）。

- （2）响应供应商需同时具有建筑工程施工总承包三级及建筑装饰工程专业承包三级或以上资质。

- （3）响应供应商拟担任本项目的项目负责人须同时具备以下资质：①本项目负责人须具有建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师注册证书；②项目负责人持有在有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

- 3、施工要求：

- （1）严格按照执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，未经我院同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- （2）由于我院收治患者的特殊性，中选人应当做好安全防护措施，不发生安全事故，如发生一切工伤事故或防护不力对病人造成伤害及机械损坏等情况由中选人负责。

- 4、质量要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。中选人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 5、工期要求：

- 在施工期间，由于中选人原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，采购人对中选人提出书面警告，并要求中选人在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由中选人自行承担。若中选人在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止施工承包合同，原中选人工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原中选人承担。并由建设行政主管部门根据相关法律，法规对违约的中选人给予相应的行政和经济处罚。

- 6、其他要求：

- （1）中选人应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受采购人的监督和指导。若采购人在施工中发现施工规范或工程质量等问题，中选人应在2个工作日内对采购人书面提交的疑问或要求作出答复的事宜作出书面答复。若逾期10个工作日仍未书面答复，采购人有权单方面解除或终止本合同。

- （2）实行施工人员实名制管理制度。项目用工必须核实施工人员合法身份证明，并明确工资发放方式。中选人需建立统一的建筑工人实名制台账，以第二代身份证为基础核实采集本项目用工信息，切实落实相应的管理工作，不得以工程款未到位等原因克扣或拖欠施工人员工资，不得将经营风险转嫁给施工人员。

三、工期安排：

合同签订生效后30个日历天内完工。

- 四、预算金额：245000元（含税）。

- 1、本项目仅提供施工图纸，由响应供应商根据施工图纸进行工程量清单编制并报价，最终报价不得超过预算金额。

- 2、预算金额中已包含施工过程中可能涉及的各项税费及不可预见费用，响应供应商应充分考虑项目实施过程中的风险因素，并在报价中予以体现，采购人不接受任何超出预算金额的报价方案，且报价需符合相关法律法规及行业标准的要求；

- 3、中选后，中选人在项目实施过程中发现实际施工完成量(不含非中选人而引起的工程变更)与高于工程量清单时，差异部分不作调整，当结算时发现实际施工工程量低于合同工程量清单时，则按实结算。）

- 五、结算方式：

- 项目验收合格后采购人具有资质的第三方机构进行结算审核，最终结算金额以审核结果为准。

- 中选人需在项目竣工验收合格后15个工作日内提交完整的结算资料，包括但不限于施工图纸、工程量清单、变更签证单及相关证明文件，审核周期为30个工作日。若因中选人提交的结算资料不完整或不符合要求导致审核延误，责任由中选人承担。中选人应积极配合审核工作，并在收到审核意见后5个工作日内作出书面回复或补充材料。

- 六、付款方式：

- 结算审核完成后，中选人提出请款申请并提交合法的发票后15个工作日内采购人支付至结算审核金额的100%；

- 付款方式：银行转账

- 七、缺陷责任期：

- 缺陷责任期为壹年，缺陷责任期自实际竣工验收合格之日起计算，中选人应在缺陷责任期内对已交付的工程承担缺陷责任。缺陷责任期内，发生的非人为损坏的质量问题由中选人免费维修或更换，缺陷责任期内发生的人为的损坏或自然灾害引起的损坏，由中选人提供有偿服务。

- 八、保修及售后服务：

- 本工程的保修期限为1年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 保修期内，供应商应提供24小时的报修服务，接到故障报修电话后2小时内赶到现场，48小时内解决，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由供应商负责。

- 供应商在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。

惠州市第二人民医院总务科

2025年8月22日