两院区柴油发电机组设备清单

| 序号 | 发电机型号 | 功率 | 出厂日期 | 数量 | 品牌 | 位置 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SY338TAD123T3-D1 | 1100KW | 2023/05 | 1 | 东风研究所 | 红花湖院区1号楼 | 古塘坳大道19号 |
| 2 | SY338TAD97T3-D1 | 900KW | 2023/05 | 1 | 东风研究所 | 红花湖院区2号楼 |  |
| 3 | NTAA855-G7A | 360KW | 2012/01 | 1 | 康明斯 | 红花湖院区3号楼 |  |
| 4 | WD327TAD88 | 800KW | 2018/05 | 1 | 无锡动力 | 菱湖院区工程部外围 | 菱湖二路17号 |